	Уважаемые граждане!
Помните, что самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.

ПРАВИЛА ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ:

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по сотовому телефону - 112! Вызывая помощь необходимо:

· Кратко и чётко обрисовать событие – что горит (квартира, чердак, подвал, склад и т.п.).

· Назвать адрес (город (посёлок), район, название улицы, номер дома, квартиры).

· Назвать свою фамилию, номер телефона.

· Если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение – откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ:

· 1. Сообщить о пожаре по телефону «101».

· 2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).

· 3. По возможности, принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения).

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него: 

· Пригнитесь к полу – там остаётся прослойка воздуха 15-20 см.

· Дышите через мокрую ткань или полотенце.

· В дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

· Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

· Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.

· Спускаться по водосточным трубам и стоякам.

· Пользоваться лифтами.

Чтобы не было в Вашем доме, квартире пожара – НЕ ДОПУСКАЙТЕ:

- небрежности с огнём;

- Курения в помещении;

- курения в постели - «УБИВАЕТ».

Нарушение правил пожарной безопасности влечёт наложение административного штрафа на граждан от 5000 до 15000рублей


	Служба «101» 

МЧС России

Экстренный вызов 

112;

101

Телефон доверия

4-39-45

ПОМНИТЕ!

следовать советам противо-пожарной службы –

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПО-ЛУЧИЯ, 

СОХРАННОСТИ

 ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

 И 

ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!


В целях обеспечения пожарной безопасности в многоквартирном жилом доме вам необходимо соблюдать следующие требования пожарной безопасности:

Запрещается:

-загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;

-устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

-запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

-в квартирах, жилых комнатах общежитий запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное назначение, в том числе при сдаче в аренду.

-запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

При использовании электричества запрещается:

-эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

-пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

-пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

-оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

-размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

-эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

-присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

-проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

-пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

	Печное отопление

При эксплуатации печного отопления запрещается:

эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

-оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

-располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

-применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

-топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

-использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

-перекаливать печи.

Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.

Дымовые трубы для печей на дровах и торфе на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более 5×5 мм.

Размеры разделок печей и дымовых каналов с учётом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций.

Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жёстко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует.

 Разделки печей и дымовых труб, установленных в проёмах стен и перегородок из горючих материалов, следует предусматривать по всей высоте печи или дымовой трубы в пределах помещения. При этом толщину разделки следует принимать не менее толщины указанной стены или перегородки.

Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками должны быть заполнены негорючими материалами.

Отступку следует принимать в соответствии с таблицей, а для печей заводского изготовления - по документации завода-изготовителя. 

Толщина стенки 
печи, мм

Отступка

Расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы)до стены или перегородки, мм

не защищённой от возгорания

защищённой от возгорания

120

Открытая

260

200

120

Закрытая

320

260

65

Открытая

320

260

65

Закрытая

500

380


	Служба «101» 

МЧС России

Экстренный вызов 

112;

101

Телефон доверия

4-39-45

ПОМНИТЕ!

СЛЕДОВАТЬ СОВЕТАМ ПРОТИВО-ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ –

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПО-ЛУЧИЯ, 

СОХРАННОСТИ

 ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

 И 

ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!


Уважаемые граждане!

Помните, что самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.

ПРАВИЛА ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ:

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «101»! Вызывая помощь необходимо:

· Кратко и чётко обрисовать событие – что горит (квартира, чердак, подвал, склад и т.п.).

· Назвать адрес (город (посёлок), район, название улицы, номер дома, квартиры).

· Назвать свою фамилию, номер телефона.

· Если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение – откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ:

· 1. Сообщить о пожаре по телефону «01».

· 2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).

· 3. По возможности, принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения).

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него: 

· Пригнитесь к полу – там остаётся прослойка воздуха 15-20 см.

· Дышите через мокрую ткань или полотенце.

· В дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания. 

Нарушение правил пожарной безопасности влечёт наложение административного штрафа на граждан от 5000 до 15000рублей

