Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, ул.Ленина, д. 86.

| N поля | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| формы |  | измерения |  |  |

| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 26.10.2015 в 08:31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |  |  |
| 2. | Тип фундамента | - | Тип фундамента | Бетонные столбы |
| Стены и перекрытия |  |  |  |  |
| 3. | Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | Железобетонные |
| 4. | Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Блочные |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) |  |  |  |  |
| 5. | Тип фасада | - | Тип фасада | Соответствует материалу стен |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) |  |  |  |  |
| 6. | Тип крыши | - | Тип крыши | Плоская |
| 7. | Тип кровли |  | Тип кровли | Мягкая (наплавляемая) крыша |
| Подвал |  |  |  |  |
| 8. | Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 636.00 |
| Мусоропроводы |  |  |  |  |
| 9. | Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | Отсутствует |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов | 0 |

Лифты (заполняется для каждого лифта)

| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата заполнения/внесения изменений |  |  | 21.07.2015 в 09:17 |
| 1) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 1 |
|  | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 1996 |
| 2) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 2 |
|  | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 1996 |
| 3) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 3 |
|  | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 1996 |

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)

| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата заполнения/внесения изменений |  |  | 28.09.2015 в 12:50 |
| 1) | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка |
| 2) | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка |

| 3) | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
| 4) | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
|  | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 26.09.2012 |
|  | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 15.09.2014 |
| 5) | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Отопление |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
|  | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 26.09.2012 |
|  | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 15.09.2014 |
| 6) | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
|  | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт/ч |
|  | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.2013 |
|  | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 01.01.2023 |

Инженерные системы

| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |
| 20. | Тип системы | - | Тип системы | Центральное |
|  | электроснабжения |  | электроснабжения |  |
| 21. | Количество вводов в дом | ед. | Количество вводов в дом | 3 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |
| 22. | Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 23. | Тип системы горячего | - | Тип системы горячего | Центральное (открытая система) |
|  | водоснабжения |  | водоснабжения |  |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 24. | Тип системы холодного | - | Тип системы холодного | Центральное |
|  | водоснабжения |  | водоснабжения |  |
| Система водоотведения |  |  |  |  |
| 25. | Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения | Центральное |
| 26. | Объем выгребных ям | куб. м | Объем выгребных ям | 0.00 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |
| 27. | Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Система вентиляции |  |  |  |  |
| 28. | Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |

| Система пожаротушения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Система водостоков |  |  |  |  |
| 30. | Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента) |  |  |  |  |
| 31. 32. | Вид оборудования/конструктивног о элемента Описание дополнительного оборудования/конструктивног о элемента |  | Вид оборудования/конструктивног о элемента Описание дополнительного оборудования/конструктивног о элемента | Нет Нет |