Сведения о выполнении обязательств  по договорам управления

в отношении  МКД за 2014 г.

| № п/п | Наименование | 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Случаи снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме согласно актов ООО «УО «ТКС») | Не выявлено. |  |
| 2. | Случаи снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании (согласно актов ООО «УО «ТКС») | Январь | 1.Перерасчёт платы по статье ГВС в связи с низкой температурой: Ленина 32-10. 2. Перерасчёт платы по услуге «отопление» за несоответствие температурного режима: Ленина 82-14, Микова 73-2. 3. Отсутствие начислений за ХВС ввиду аварийной ситуации по адресу Клубная 10-54. |
|  |  | Февраль | 1. Перерасчёт платы по статье ГВС в связи с низкой температурой: Ленина 32-10, Фрунзе 46-8, Фрунзе 46-10. 2. Перерасчёт платы по услуге «отопление» за несоответствие температурного режима: Микова 73-2, Микова 73-4-2. |
|  |  | Март | 1. Перерасчёт платы по статье ГВС в связи с низкой температурой: Ленина 32-10, Фрунзе 46-8, Фрунзе 46-10. 2. Перерасчёт платы по услуге «отопление» за несоответствие температурного режима: Микова 73-2, Микова 73-4-2, Чкалова 37-63, Ленина 53-32. |
|  |  | Апрель | не выявлены |
|  |  | Май | не выявлены |
|  |  | Июнь | 1. В связи с отключением ГВС с 21.06.2014 по 25.06.2014 произведён перерасчёт платы: Микова 16, Микова, 18, Чкалова 19 А. |
|  |  | Июль | 1. Выборочно (поквартирно) перерасчёт платы по статье ГВС в связи с низкой температурой: Ленина 82 квартиры 11, 18, 20, 22 Ленина 86-13, Фурманова 15-3, Ленина 88 квартиры 75, 86, 92, 87, 88 Ленина 80-77, Клубная 10-21, Чапаева 14-64, Молодёжная 5-44. |
|  |  | Август | 1.В связи с аварией на наружных сетях, в периоды отсутствия ГВС не производилось начисление платы за ГВС по адресам: Чкалова 27, 29, 31, 33, Ленинского Комсомола 34, 36, Микова 16, 18, Чкалова 19, 19 А, 21. 2. Перерасчёт платы по статье ГВС в связи с низкой температурой: Попова 44-29. 3. В связи с отключением ХВС перерасчёт платы по адресу Клубная 8-62. |
|  |  | Сентябрь | 1.В связи с аварией на наружных сетях, в периоды отсутствия ГВС не производилось начисление платы за ГВС по адресам: Ленина 15, 17, Фрунзе 42, Чапаева 25-78. 2. Перерасчёт платы по статье ГВС в связи с низкой температурой: Чкалова 26-51, Ленина 15 кв. 1,2, Попова 44-29. 3. В связи с отсутствием ХВС произведён перерасчёт платы по адресу Клубная 10-58. 4. В связи с непредоставлением услуги отопления приозведён перерасчёт платы по статье «Отопление» по следующим адресам: Попова 80-42, Ленина 53 квартиры 26, 83, Клубная 6-58, Базстроевская 4-41, Чкалова 37-34, Ленина 84-23, Ленина 59-29, Октябрьская 20 А квартиры 2, 4, 12, Октябрьская 26-34, Клубная 8-16, Ленина 72 А квартиры 6, 9, Микова 51-17, Фрунзе 26 квартиры 33, 37, Базстроевская 20-11, Карпинского 63-16, Ленина 53-23, Клубная 8-19, Фрунзе 52-10, Чкалова 31-38. |
|  |  | Октябрь | не выявлено |
|  |  | Ноябрь | 1. Перерасчёт платы по услуге «отопление» за несоответствие температурного режима: Ленина 53-32, Чкалова 37-2. |
|  |  | Декабрь | 1. Перерасчёт платы по услуге «отопление» за несоответствие температурного режима: Чапаева 17-12, Фрунзе 32-2, Чкалова 37-65, Ленина 26-7, Молодёжная 27-50. |
| 3. | Факты выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг, или выполнении работ не в соответствии с установленными Правительством РФ правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме. согласно актов ООО «УО «ТКС» и МУП «УКК») | Январь | не установлены |
|  |  | Февраль | 1. Отключение ХВС в связи с ремонтными работами: Фрунзе 50, 52, 54, 56, Базстроевская 13, 15, 17, 19, Октябрьская, 57, Рюмина, 13, Ленина 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. |
|  |  | Март | не установлены |
|  |  | Апрель | 1. Отключение ХВС в связи с ремонтными работами: МКД по ул.Октябрьской, Чапаева, 15, Ленина 82, 86, 88, 51, 53, 80, 84. |
|  |  | Май | 1. Отключение ГВС в связи с ремонтными работами: Рюмина, 13, Ленина, 92, Базстроевская 14, 16, 18, Молодёжная 25, 27, Лермонтова 14, Радищева 2, 7, 8, 10, 10 А, 12, Попова 39, 41, 45, 47, 49, Октябрьская 16, 18, 20, 20 А, Коммунальная 14, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 25 А, 28. |
|  |  | Июнь | 1.Отключение ГВС в связи с ремонтными работами: Попова 27, 29, 31, 33, 35 Радищева 3 Коммунальная 2, 4 Лермонтова 14 Радишева 7, 8, 9, 10, 10 А, 12 Октябрьская 16, 18, 20, 20 А Коммунальная 17, 19, 21, 23 Ленина 55 2. Отключение ХВС в связи с ремонтными работами: Чкалова 37, 45 Карпинского 42 Бульвар Мира 3, 8. |
|  |  | Июль | 1. Отключение ГВС в связи с ремонтными работами: Ленина 64,66,80,82 Чкалова 16,19,19 а,21 Чапаева 14,Фурманова 15 |
|  |  | Август | 1. Отключение ГВС в связи с ремонтными работами: Ленина 15, 17 Фрунзе 42 Базстроевская 5,7, 9, 13, 15, 17, 19 Фрунзе 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56 Чкалова 27, 29, 31, 33 Л.Комсомола 34, 36 Б.Мира, 8 Клубная, 8 Микова 16, 18 Чкалова 19, 19 А, 21. |
|  |  | Сентябрь | 1. Отключение отопления и ГВС в связи с ремонтными работами: Попова 44, 48, 50, 52, 54 Молодёжная 15 2. Отключение ХВС в связи с ремонтными работами: Б.Мира, Чапаева 15, 25 Чкалова 26 |
|  |  | Октябрь | 1.Отключение ХВС в связи с ремонтными работами: Рюмина, 13 Чкалова, 24 Фурманова, 15. |
|  |  | Ноябрь | 1. Отключение ГВС в связи с ремонтными работами: Рюмина, 13. 2. Отключение ХВС в связи с ремонтными работами: Фурманова, 15, Чкалова, 24, Ленина, 92. |
|  |  | Декабрь | не установлены |